………………. dnia ……………...2026r.
Miejscowość, data

Kosztorys ofertowy
	Numer odcinka
	Remont ogrodzenia przy ROD Wyzwolenie w Lwówku Śląskim
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena netto
	Cena brutto

	1
	Wymiana siatki, naciągnięcie 3 drutów
	14,5
	m
	
	

	2
	Wymiana siatki, usunięcie bluszczu oraz zarośli, naciągnięcie 3 drutów
	18
	m
	
	

	3
	Wymiana siatki, naciągnięcie 3 drutów
	17,5
	m
	
	

	4
	Wymiana siatki, naciągnięcie 3 drutów, wymiana 1 słupka (bez wymiany bramki)
	16,5 + 12,7
	m
	
	

	5
	Wymiana 1 słupka, naciągnięcie 3 drutów
	7 + 3,5
	m
	
	

	6
	Wymiana siatki, naciągnięcie 3 drutów
	5 + 22,5
	m
	
	

	7
	Naciągnięcie 2 drutów
	24
	m
	
	

	8
	Wymiana siatki, naciągnięcie 3 drutów
	4,5 + 8
	m
	
	

	Razem 
	
	



